## 20萬以上
年度 | 資產名稱 | 財產編號 | 規格 | 廠牌 | 購 買 日 期 | 單 價 | 放置地點 | 單位 | 類別 | 數量 | 備註
97 | 高頻即時頻譜分析儀 | 97402569 | RSA3408B |  | 098/07/07 | 1780000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教整,基金
91 | 高頻數位示波器 (含1GHZ 訊號產生器) | 914538010381 | TDS7254 2.5GHZ | 太克科技 | 091/12/16 | 1289000 | SF850A | 套 | A | 1 | 教整
97 | 晶片探針量測平台 | 97401291 | 含EVERBEING EB-4RF |  | 097/12/17 | 975000 | SF850A | 只 | A | 1 | 教整,教育部專案計劃
103 | 40導神經影像電位記錄系統 | 103400139 | 含電位放大器及訊號紀錄套件 可攜式 | 可攜式 | 103/10/03 | 920000 | SF727C | 組 | A | 1 | 教育部
91 | 向量分析儀 | 914538011158 |  | 健訊企業 | 092/06/18 | 897500 | SF849 | 台 | A | 1 | 預算
97 | 超音波影像系統 | 97402472 | Terason t3000 (含探頭 12L5) |  | 098/06/25 | 870000 | SF707 | 套 | A | 1 | 教整
101 | 高階數位示波器 | 101403175 | RTO1044 /(含震盪器及轉接頭) |  | 102/07/30 | 820000 | SF850A | 套 | A | 1 | 教整
98 | 電磁波隔離室 | 98401410 | Shielded Room4000x3000x2800mm,Frequency range 30MHz~18GHz |  | 099/02/04 | 800000 | SF849 | 台 | A | 1 | 預算,教整
96 | 邏輯分析儀 | 96400790 |  |  | 096/10/01 | 735000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教整,教育部專案計劃
103 | 網路分析儀 | 103400142 | 300KHz~8.5GHz E5071B ENA系列 | 嘉騰電子股份有限公司 | 103/10/03 | 650835 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教育部
101 | 超音波影像系統 | 101400103 | 醫學用 BSUS20 | Broadsound Corporation | 101/10/08 | 614762 | SF850D | 套 | A | 1 | 捐贈 外借成大
98 | 資料擷取系統 | 97402227 |  |  | 098/05/07 | 600000 | SF850A | 臺 | B | 1 | 教育部專案計劃
97 | 高頻超音波激發接受器 | 97402473 | pulser/reveiver 5900PR |  | 098/06/25 | 590000 | SF850D | 套 | A | 1 | 教整 外借成大
97 | 類比訊號產生器 | 97401268 | Analogy SG-N5183A (100KHz~20GHz) |  | 097/12/17 | 553338 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教整
99 | Inverter變頻器 | 99402471 | 350v-420v | Enertronics | 100/04/12 | 546632 | SF743 | 台 | A | 1 | 預算
102 | 頻譜分析儀 | 102401213 | FSH8V28 測試IC量測儀器- | 台灣羅德史瓦茲有限公司 | 102/12/25 | 540000 | SF726C | 臺 | A | 1 | 預算
101 | 精密電路板雕刻機組 | 101400004 | LPKF ProtoMat E33 | 麗暉有限公司 | 101/08/16 | 460000 | SF548 | 臺 | A | 1 | 基金
99 | 影像輸入裝置 | 99403428 | tau320 Photon熱顯像攝影機組 | FLIR | 100/07/27 | 460000 | SFB05 |  | A | 1 | 校內預算
91 | 燃料電池測試機台 | 914538011144 | MTS-300 | 亞太 | 092/04/15 | 450000 | SFB06 | 台 | A | 1 | 教整
95 | ARM SOC發展平台 | 954538010100 | Integrator | 智源 | 095/08/31 | 446870 | SF741 | 套 | A | 1 | 教整
97 | 電池自動化充放電系統 | 97401416 | BAT-720B-6030 |  | 098/01/13 | 446250 | SF743 | 臺 | A | 1 | 預算
94 | 訊號產生器 | 944538010979 | 安捷倫E4421B |  | 095/04/25 | 420134 | SF850A | 套 | A | 1 | 教整
106 | 天線教學模組 | 106402612 | 天線訓練系統 MATS-1000A | 傳亞實業有限公司 | 107/07/05 | 416000 | SF849 | 只 | A | 1 | 教整(教育部校務獎補助)
102 | 太陽能最大功率控制系統平台 | 102400664 | 50W正負5% | 岑名有限公司 | 102/12/04 | 400000 | SF743 | 組 | A | 1 | 教育部
105 | 音頻分析儀 | 105400937 | U8903B 弘準科技 | 弘準科技 | 105/12/02 | 380000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教整
91 | DSP晶片 嵌入式泛用控制器發展系統(含馬達) | 914538010951 |  |  | 092/02/25 | 380000 | SF743 | 台 | A | 1 | 教整
105 | LET Smaill Cell 主機 | 105402112 | 財團法人工業技術研究院 TI6638 with 8 DAP cores ,及Lite EPC軟體 |  | 106/07/03 | 370000 | SF740 | 套 | A | 1 | 預算,教育部
97 | 射頻信號產生器 | 97401048 | R&S SM300 |  | 097/11/25 | 340000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教整
103 | 大腦近紅外光譜儀 | 103402162 | ASTEM BRAIN-NIRS Hb13日本ASTEM | 日本ASTEM | 104/04/30 | 338386 | SF513 | 臺 | A | 1 | 教整,基金
103 | 內視鏡 | 103401239 | Ezy Scope SET含14"全彩顯示幕 / 電子式(3.8 mm+0.3 mm),鏡頭:1/18” CMOS等 | SCHOELLY(德國) | 103/12/29 | 336000 | SFB04 | 套 | A | 1 | 教育部
104 | 高階伺服器 | 104401036 | G2 Sever | ESC4000 | 105/01/08 | 330000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教育部補助
100 | 號處理及通訊系統 單機版(教學) | 100403568 | MATLAB & Simulink | 鈦思科技 | 101/07/25 | 315000 | SF849 | 片 | C | 1 | 教整
100 | CAI通訊模組 | 100402156 | USB介面，中/英文CAI輔助軟體，外接電源110V等 | 傳亞實業有限公司 (含類比、數位1、進階數位通訊模組) | 101/02/10 | 310000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教育部
100 | CAI通訊模組 | 100402157 | USB介面，中/英文CAI輔助軟體，外接電源110V等 | 傳亞實業有限公司 (含類比、數位1、進階數位通訊模組) | 101/02/10 | 310000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教育部
100 | CAI通訊模組 | 100402158 | USB介面，中/英文CAI輔助軟體，外接電源110V等 | 傳亞實業有限公司 (含類比、數位1、進階數位通訊模組) | 101/02/10 | 310000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教育部
92 | 3GCDMA通訊訓練系統 | 924538010687 | LAB-volt 9466 | 傳亞 | 093/04/30 | 310000 | SF849 | 台 | A | 1 | 教整
104 | 高階示波器 | 104400885 | 頻譜分析功能9KHz~350KHz(含350MHz頻寬 | MD03034 | 104/12/22 | 300000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教育部補助
99 | 高頻&低頻天線 | 99402982 | YWD-US-1-18 1-18GHz | 優威達電波股份有限公司 | 100/06/06 | 300000 | SF849 | 台 | A | 1 | 教整
102 | CAI控制伺服主機 | 102400325 | Lab-Volt-91000含CAI主機(Lab-Volt 91000)及類比、數位、進階模組 | 傳亞實業有限公司 | 102/11/01 | 293334 | SF849 | 套 | A | 1 | 教整
102 | CAI控制伺服主機 | 102400323 | Lab-Volt-91000含CAI主機(Lab-Volt 91000)及類比、數位、進階模組 | 傳亞實業有限公司 | 102/11/01 | 293333 | SF849 | 套 | A | 1 | 教育部
102 | CAI控制伺服主機 | 102400324 | Lab-Volt-91000含CAI主機(Lab-Volt 91000)及類比、數位、進階模組 | 傳亞實業有限公司 | 102/11/01 | 293333 | SF849 | 套 | A | 1 | 教育部
104 | NI USRP 無線通訊實驗平台(不含教材含GPS模組) | 104400656 | USRP-2930(50 MHz~2.2 GHz，整合式 GPS 接收器) | 昇軒精密科技有限公司 | 104/12/01 | 292110 | SF739 | 臺 | A | 1 | 教整
100 | RIDE專業版圖控式發展系統 | 100402525 | RIDE軟體20人版 | 智源科技有限公司 Real Time | 101/04/26 | 288000 | SF849 | 片 | A | 1 | 教育部(專案100420),教育部校務獎補助經費(991A03)
98 | MATLAB實驗室網路版軟體 | 98700138 | Control System 、Filter Design Toolbox等 |  | 099/07/15 | 269000 | SF725A | 臺 | C | 1 | 教整
94 | 數位多媒體發展系統 | 944538011302 | 智源DMDK642 |  | 095/07/17 | 263200 | SF741 | 套 | A | 1 | 預算
80 | 零件分析儀 | 804538010598 | 6425 | WAYNE | 081/03/20 | 262652 | SF743 | 臺 | A | 1 | 預算
104 | 鋁線銲線機 | 104401187 | 超音波輸出頻率61-65KHz、 顯微鏡倍數放大15X~30X | 新美化精機工廠股份有限公司 | 105/03/29 | 257250 | SF850A | 個 | A | 1 | 教整
103 | 數位示波器 | 103400868 | MDO3032-350MHz 掌宇股份有限公司 |  | 103/12/03 | 254000 | SF849 | 臺 | A | 1 | 教整
95 | 阻抗量測儀 | 954538011230 | DBL45 | 中儀 | 096/03/20 | 252000 | SF743 | 台 | A | 1 | 國科會
101 | 混合式量測及控制系統 | 101401065 | 16 bit A/D | 綠盈科技ELMO | 101/12/03 | 250000 | SF743 | 臺 | A | 1 | 教整
96 | 網路原理教學實驗平台 | 96403139 | 內建hosts、hub |  | 097/05/08 | 250000 | SF726A | 臺 | A | 1 | 教育部專案計劃
93 | 電力線通訊網管理軟體 | 934538260413 |  | Mitsubishi | 094/01/20 | 250000 | SFB06 | 套 | C | 1 | 教整 SF712
104 | 動作生理訊號量測系統 | 104401646 | Denso VS6556 compatible controller | LabVIEW和\豊科技 | 105/06/08 | 249900 | SF743 | 個 | A | 1 | 教整
99 | 頻譜分析儀 | 99402448 | Agilent N9320B | 亞傑科技 | 100/04/01 | 246000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教整
98 | 通訊實驗CAI教學模組 | 97401651 | 控制主機、類比通訊系統、數位通訊系統 |  | 098/02/23 | 246000 | SF849 | 台 | B | 1 | 教卓計劃
98 | 通訊實驗CAI教學模組 | 97401652 | 控制主機、類比通訊系統、數位通訊系統 |  | 098/02/23 | 246000 | SF849 | 台 | B | 1 | 教卓計劃
98 | 通訊實驗CAI教學模組 | 97401653 | 控制主機、類比通訊系統、數位通訊系統 |  | 098/02/23 | 246000 | SF849 | 台 | B | 1 | 教卓計劃
102 | 醫療用人體器官模型 | 102401210 | 87*38*25尺寸 28分解 軀幹背面開放 | 華育機電 | 102/12/25 | 245000 | SFB05 | 套 | A | 1 | 預算
98 | CarSim模擬軟體 | 98700142 | 教育單機版 |  | 099/07/13 | 245000 | SF718 | 台 | C | 1 | 教整,教育部專案計劃
103 | 頻率響應分析儀 | 103401186 | HF Injection Trnasformer / 10u~1M Hz,500~35M Hz | 德技科技股份有限公司 | 103/12/26 | 240000 | SF850A | 套 | A | 1 | 教整
95 | 電力線通訊系統-I | 954541010779 |  |  | 096/03/22 | 240000 | SF743 | 台 | A | 1 | 教整
106 | 腦波量測系統 | 106400621 | 可攜式乾式 | Cognionics, Inc. | 106/11/14 | 237132 | SF727C | 支 | A | 1 | 科技部
99 | 信號產生器 | 99402449 | Agilent N9310A | 亞傑科技 | 100/04/01 | 229000 | SF850A | 臺 | A | 1 | 教整
104 | NI USRP 無線通訊實驗平台 | 104400657 | USRP-2920(50 MHz ~ 2.2 GHz)、 昇軒精密科技有限公司 | 數位通訊課程(含教材) | 104/12/01 | 224490 | SF739 | 臺 | A | 1 | 教整
91 | 頻譜分析儀 | 914538010485 | SA-920 9KHz-3.0GHz | 聯盛 | 091/12/10 | 223774 | SF849 | 個 | A | 1 | 教整
106 | LoRa物聯網無線通訊設備 | 106400742 | LoRq模組及Gateway模組等 |  | 106/11/20 | 220000 | SF740 | 片 | A | 1 | 教整
101 | 主機系統裝置 | 101401012 | DC-DC轉換組 | 綠營光電 | 101/12/03 | 215000 | SF743 | 套 | A | 1 | 教整,國科會
103 | 馬達連動機械手臂 | 103402325 | 215mm0.25kg | 0.25kg | 104/05/29 | 210000 | SF743 | 臺 | A | 1 | 教整
98 | 嵌入式系統開發板(TI OMAP3530 Development Suite) | 98401000 | Beagle Board Rev C RS232 Pico DLP |  | 098/12/31 | 207000 | SFB05 | 台 | A | 1 | 教育部專案計劃
93 | 校正工具箱 | 934538010914 | ZV-Z32 PC3.5 O-26.5GHz | 羅德史瓦茲 | 094/05/04 | 203823 | SF849 | 台 | A | 1 | 預算
105 | 紅外線攝影機 | 105402163 | 立體動作捕捉系統- 解析度 220meg 可和NEXUS動作分析軟體結合 | 百方儀器有限公司 | 106/07/04 | 200000 | SF720 | 架 | A | 1 | 教整
105 | 紅外線攝影機 | 105402164 | 立體動作捕捉系統- 解析度 220meg 可和NEXUS動作分析軟體結合 | 百方儀器有限公司 | 106/07/04 | 200000 | SF720 | 架 | A | 1 | 教整
105 | 紅外線攝影機 | 105402165 | 立體動作捕捉系統- 解析度 220meg 可和NEXUS動作分析軟體結合 | 百方儀器有限公司 | 106/07/04 | 200000 | SF720 | 架 | A | 1 | 教整
104 | 生理訊號擷取裝置 | 104401649 | 12檔以上增益範圍 x10至x50,000 | 日龍儀器 | 105/06/08 | 200000 | SF850B | 組 | A | 1 | 教整
102 | 訊號擷取系統 | 102401661 | 量測轉速 電壓及電流軟體- 含程式軟體,數位控制器,資料擷取模組 | 岑名有限公司 | 103/03/25 | 200000 | SF743 | 套 | A | 1 | 教整
100 | 訊號產生擷取模組 | 100402998 | 50MHz NI sampling | NI | 101/06/24 | 200000 | SF850B | 台 | A | 1 | 教整