## Slide 1
輔仁大學 電機工程學系 大學部專題生
智慧型自動偵測消毒機器人
Intelligent Automatic Disinfection Robot
指導教授：蔣欣翰 博士 學生：王翔毅、吳啓鴻
Results
機器人結合影像偵測及機械手臂，並在自動跟牆模式下進行環境中目標消毒功能。當辨識畫面中物體為目標物時，機器人會自動調整角度及機械手臂高度，使消毒噴灑器對目標物執行消毒的動作。
Fig. 3.人機介面實際影像偵測圖
Webcam偵測到目標物時，人機介面會於目標物上顯示綠色框線，如Fig3。機器人的位置也會即時顯示於地圖上。
Fig. 4. 機器人操作 (左圖：門把消毒，右圖：電梯按鈕消毒)
當機器人偵測到門把或電梯按鈕時，進行旋轉校正方向。當位置確定後，機械手臂調整噴灑器高度至目標物所在高度，再下達命令使噴灑器進行消毒，機器人測試場景及流程如Fig. 4所示。
Introduction
許多疾病主要經由飛沫及接觸性的傳染，尤其手部的接觸會大幅增加病毒的傳播範圍。當打噴嚏咳嗽時，即使用衛生紙掩住口鼻，仍然會有微小的病毒顆粒附著在手上。而在接觸性媒介如門把、電梯按鈕等，病毒存活的時間可達一天以上。本作品目標設定為公共場所及醫院中最多使用的接觸性媒介(電梯按扭、門把)，希望藉由可自動化的消毒機器人來降低手部接觸傳染的風險，並同時精簡人力成本，有效降低公共場所及醫院的接觸感染。
System Hardware Architecture
Fig. 1.機器人平台架構與外部感測器
Fig. 2.系統架構圖